과업지시서

1. 시설 반송설비 대상 및 용역범위

용역 범위는 용역 대상설비의 운전, 유지보수 및 일상점검 등 설비관리에 필요한 모든 것을 포괄하며 용역 대상 및 범위는 아래와 같다.

주)대관업무 일체 포함

1.1 용역 대상 및 범위

①위치 : 한림대동탄성심병원(소재지 : 경기도 화성시 큰재봉길7 )

②대상 : 컨베이어 및 기송관 및 반송기계실 및 감시제어반

1.2 용역범위

①반송설비 시스템 설비 전반에 대한 운전, 유지관리, 보전보수

②각 부서별 케리어 및 박스 운반, 분배

③각부서와 업무협조

④기타“갑”이 필요하다고 인정하는 반송설비 시스템 전반에 관한 사항

2. 시설 반송설비 현황

2.1 용역관리대상

1) 컨베이어설비 시스템 (BOX CONVEYOR SYSTEM)

① STATIONS : 17est

② L-LIFT : 10set / C-LIFT : 1set

③ BELT - CONVEYOR : 1식

④ POWER MOLLER : 1식

⑤ TURN UNIT : 23set

⑥ CURVE UNIT : 11set

⑦ BOX : 200set

2) 기송관설비 시스템 (NW160 TYPE)

① STATIONS : 41set

② AUTO UNLOADING STATIONS : 4set

③ DIVERTER : 18set

④ TRANSFER UNIT : 1set

⑤ BLOWER : 6set

⑥ CARRIER(수동/자동) : 120ea / 60ea

3) 반송기계실 및 감시 제어반

① 컨베이어설비 관제 시스템 : 1식

② 기송관설비 관제시스템 : 1식

4) 기타 부대시설

① 기송관기계실

② 점검시설 (리프트 점검구 및 시건장치)

3. 특기시방서

3.1 인원관리 및 점검

“계약상대자”는 계약기간 중 상주인력을 아래와 같이 투입하고 모든 반송시설

구 분	시간	근무인원	근무장소
평일(월~금요일)	8시간근무	3명	동탄성심병원 및 반송 통제실
주말(토)	오전:근무/오후:콜대응	1명
일요일, 공휴일, 야간	콜대응	1명
휴일, 야간 콜대응 직원은 평일 휴무 처리

및 설비를 항상 완전한 상태로 유지□관리하여야 한다.

-“계약상대자”는 계약기간 중 자체 검사자를 파견하여 본원 반송담당자의 입회하에 6회/년 이상의 자체검사 및 점검을 수행하여야 하고, 불시의 고장이나 기술지원요청 등을 받았을 경우에는 시간에 관계없이 숙련된 기술자를 즉시 파견하여 운행 및 안전에 지장이 없도록 조치를 취하여야 하며 모든 검사 및 점검은 2명이상 1조로 한다

- 자체검사 항목 및 검사방법은 본원의 반송시설물을 관리함에 있어 시설물의 특성에 맞도록 작성하고 점검□보수 등을 실시하여 기록한 후 “병원”의 승인을 받아야 한다.

- 자체검사 시 반송설비에 대하여 내․외부 청소, 부품 동작상태, 마모부품의 교체, 구동상태 등 전반적인 시험과 안전상태를 점검 및 확인하고 보수하여야 한다.

-“계약상대자”는 용역수행 시 본원 반송담당자에게 출입 및 점검에 대한 사항 등을 통보하여야 한다.

- 용역계획의 변경(점검자의 교체 등)이 있을 경우에“계약상대자”는“병원”에게 사전 통보하여 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

- “계약상대자”시설물의 특성에 따라 일, 월, 분기 등 주기적 정기 점검 및 보수 등에 대한 계획서를 작성하고 유지보수 업무 수행 관련 기록을 작성, 보관하고 “병원”이 요구할 때 제출을 하여야 한다.

- “계약상대자”는 용역수행 중 종업원의 과실 또는 유지보수 업무상의 과실 또는 제3

자에게 피해를 입혔을 경우에 모든 손해배상을 하고 형사상, 행정상의 모든 책임

을 “계약상대자”가 부담한다. “병원”이 직접 피해를 회복시킨 경우에는 “계약상대

자”가 즉시 “병원”에 손해를 배상한다.

3.2 장비, 장구의 확보 및 유지관리

“계약상대자는 용역수행에 지장이 없도록 기본 장비, 장구외 계약 이행에 필요한

장비. 장구를 구비 및 보유 하여야 한다.

“병원”장비.장구의 수리를 요하거나 적합하지 아니한 것이 있는 경우에 수리 또는

교체를  요구할 수 있으며 즉시 이해 응하여야한다.

3.3시설 부속품의 자재의 공급과 사용

반송설비 시스템에 대한 운전, 관리, 보전, 보수에 소요되는 부속품 및 자재(“계약

상대자” 무상공급품 제외)는 “병원”에서 제공하며 자재의 관리 및 사용은 “계약상

대자”가 한다.

①“계약상대자”의 무상제공품

-구리스,오일

-필요공구

-장갑

②“병원”이 보유하고 있지 아니한 자재로써 긴급을 요하고 부득이 한 경우에는 신속

히 “계약상대자” 자체 수급하여 시설을 원활히 운영되게 조지하여야 한다. 이 경

우 “계약상대자는” 조달한 자재를 사용하기 전에 “병원”의 검사를 받아야하며,

자재대금은 ”계약상대자“의 청구에 의해 내역 검토 후 지급한다.