정수기 임대 및 유지관리

제안요청서

2025. 02.

한림대학교동탄성심병원 시설팀

제목 및 개요

가. 제목 : 정수기 임대 및 유지관리 제안 요청서

나. 개요 : 한림대학교동탄성심병원내 환자 및 내, 외부 고객에게 깨끗한 음용수

제공을 위해 정수기 임대 및 유지관리 서비스를 제공할 업체를 선정하기 위해

본 제안 요청서를 작성합니다.

2. 병원안내 및 사업목적

가. 병원명 : 한림대학교동탄성심병원

나. 주소 : 경기도 화성시 큰재봉길7(석우동40)

다. 사업목적 : 한림대학교동탄성심병원은 정수기 임대 및 유지관리 계약에 따라

설치한 정수기를 최적의 상태로 관리하여 환자 및 내, 외부 고객에게 안전하고

깨끗한 음용수를 제공하는 것을 목적으로 한다.

3. 정수기 임대 및 유지관리 요청사항

가. 임대기간 : 계약체결일로부터 5년(60개월)

나. 임대대상 : 본관, 별관 외 부속건물 정수기 총 192대

구 분	정수기 설치현황
규 격	중형	슬림형	콤펙트형	합계
수 량	144대	39대	9대	192대
설치위치	본관, 별관, 공세동 외	본관, 별관	본관

다. 정수기 종류 및 사양

구분		설치조건
규격		스탠드 중형	스탠드 슬림형	콤팩트형
탱크용량	정수	연속 출수	연속 출수	연속 출수
	냉수	6.0ℓ 이상	2.0ℓ 이상	2.0ℓ 이상
	온수	3.0ℓ 이상	1.5ℓ 이상	1.5ℓ 이상
수전구		냉수, 온수(안전밸브 적용) 각 1개 이상
저수탱크 재질		스테인리스
품질기준		정수기 품질마크 KC 마크(‘물’ 마크)를 득한 제품

※ 위 사양은 최소 사양이며 이 규격 이상의 제품을 공급하여야 함.

※ 당초 계약 외 추가 설치 시 단종 등 기타 사유로 규격에 적합한 모델이 없을

때에는 제시된 규격 이상의 정수기만 납품할 수 있음

필터규격	교환주기	비 고
1차 새디멘트 (전처리 침전필터)	3개월	녹, 흙, 모래, 먼지 등 각종 부유물 제거
2차 프리카본 (전처리 카본필터)	6개월	유기 화합물과 냄새 흡착 제거
3차 멤브레인 (R/O or NF or UF)	12개월	세균 및 오염물질 제거
4차 포스트카본 (후처리카본필터)	12개월	불쾌한 냄새, 맛, 색소성분 제거

라. 필터 종류 및 교체 주기

마. 정수기 세부조건

1) 「먹는물관리법」에 근거하여 정수기 품질검사 필증이 부착된 제품이어야 한다.

2) 스탠드형의 냉·온 정수 공급 방식은 다수가 동시에 다량의 물을 사용할 수 있게 연속 추출이 가능한 저장조 냉·온수 공급 방식이어야 한다.

3) 정수기의 저장조는 외부 이물질, 세균 감염 등 2차 오염을 차단하기 위하여 밀폐형으로 제작하되, 위생 관리가 용이하여야 한다.

4) 제품은 외부 충격으로부터 충분히 견딜 수 있는 견고성과 내구성을 구비하여야 한다.

5) 정수기에 부착된 수전구(Cock)는 다수가 사용하기 때문에 손쉽게 파손되지 않는 재질을 사용하여야 한다.

6) 정수기의 필터는 교환이 용이하도록 제작되어야 하며, 주기적으로 교환이 이루어지도록 각 필터의 사용수명, 교환 주기 등을 정수기에 표시하여야 한다.

7) 내부 저장 조에 물 넘침 방지 장치를 갖추어야 한다.

4. 유지관리 서비스 요청사항

가. 유지관리 요청 내용(과업지시서 준용)

1) 정수기 납품, 현장 설치 및 시운전

2) 3개월마다 청소·소독과 주기적 필터교체 등 유지관리 업무 수행

3) 정수기 필터, 소모품 교체 및 청소, A/S, 유지·관리에 관한 사항

4) 정수기 성능, 하자보증, 책임 및 보전에 필요한 제반 사항

5) 정수기 설치 및 회수에 관한 사항 (기존 장비의 철거 포함)

6) 분기별 정수기 수질검사

※ 정수기의 제조사에 따라 제품 구조와 유지관리 범위가 다르므로 제조사에 맞는 정수기 유지관리를 시행하여야 함

※ 임대 정수기가 설치될 장소에 있는 기존 정수기 철거 포함 (본원 외 무단 반출

금지, 담당자가 지정한 위치로 이동)

5. 입찰참가자격

가. ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14

조의 규정에 의한 경쟁 입찰 참가 자격을 갖춘 업체

나. ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제76조의 규정에 의해 입찰

참가 자격을 제한받는 기간에 있지 아니한 업체

다. 사업자등록상 「정수기 임대업」을 등록한 업체

라. 공고일 기준 5년 이내 500병상 이상 종합병원에서 단일 건으로 3천만원/년 이상의

정수기 임대 및 유지보수 용역 실적이 있는 업체

마.「먹는물관리법」제36조 및 제37조에 따른 정수기 품질기관의 검사를 획득한 제품

(정수기 품질검사 성적서를 구비한 제품)을 납품할 수 있는 업체

바. 제품 제조회사에서 발급한 정품공급증명원 및 공급확약서 제출이 가능한 업체

사. 생산물 배상책임보험(정수기 설치 및 유지보수 관련 완성작업위험)에 가입한 업체

6. 업체선정 방법

가. 업체선정 방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약체결, 제안서평가)

1) 입찰공고: 홈페이지 공고

2) 현장 설명회

3) 입찰 참가(제안서) 접수, 평가

4) 우선 협상대상자 선정 및 계약조건 협상

- 우선협상대상자와 협상 완료된 경우 차 순위 대상자와 협상 생략

- 우선협상대상자와 협상 결렬 시 동일한 기준 및 절차 의거, 차 순위 협상 대상

자와 협상 실시, 이 경우에도 협상 결렬 시 순차적으로 차 순위 협상대상자와  협상 실시.

5) 계약체결

나. 협상 후 계약 진행 방식

1) 기본 방침 : 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 많은

사업자에게 참여기회를 부여하여 우수한 기술 보유 사업자를 선정한다.

2) 협상 진행기일

- 협상 진행기간은 본원 시설팀 담당자가 협상 대상자에게 협상 기간과 대상

등을 통보한 날로부터 15일 이내로 한다. 다만, 해당 건의 규모, 특수성, 난이

도 등에 따라 협상대상자 와의 협의에 의하여 5일의 범위에서 조정할 수 있다.

- 위 기간 내에 협상이 이루어지지 않을 경우에는 10일의 범위 내에서 연장할 수 있다.

3) 계약 진행기일

- 협상 대상자는 협상이 성립된 후 10일 이내에, 계약에 응하여야 한다.

4) 기타 사항

가) 협상 결렬에 관한 사항

- 1) 과 2) 에서 정한 기한 내에 제안 업체가 협상 및 계약체결에 응하지 않는 경우, 본원은 해당 협상 대상자와 협상을 결렬하고 차순위  자와 협상을 진행할 수 있다.

- 협상 결렬의 통보는 전자우편, 우편 혹은 유선으로 진행한다.

나) 입찰보증금에 관한 사항

- 제안 업체는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 의거 입찰 금액의 5/100 이상에 해당하는 입찰이행 보증보험증권을 입찰참가 신청 시 제출해야 한다.

- 협상 대상자가 2)에서 정한 기한 내에 계약체결에 응하지 않을 시에는 입찰보증금은 본 병원에 전액 귀속되며, 해당자의 향후 입찰 및 제안참여가 제한될 수 있다.

다) 입찰의 무효

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제 규정 및 입찰 참가 자격이 없는 자가 한 입찰 또는 입찰에 관한 조건에 위반한 입찰은 무효로 한다.

라) 평가 결과 관련

- 제안서 평가는 각종 관련규정(기준)에 근거하되 본 사업의 성격에 맞게 발주처가 정한 평가기준에 의해 “본원에서 구성한 평가위원회”에서 수행한다.

- 제안서 평가 결과에 대하여 제안 업체는 어떠한 이의도 제기할 수 없다

7. 일반사항

가. 계약의 해지

- 계약상대자가 다음 각 항에 해당하는 경우, 본 계약을 해지할 수 있으며 그에 따른 모든 배상책임을 지지 아니한다.

1) 정당한 사유 없이 본 계약을 이행하지 않거나 당해 계약 내용을 수행할 능력이 없음이 명백하여 소기의 계약 목적을 계약기간 내 달성할 수 없다고 인정될 경우

2) 허위 문서의 제출 등 계약 조건을 위반한 경우

3) 고의 또는 과실로 설치시설을  손괴 하였거나 중대한 사고를 야기했을 경우

4) 관련 법규에서 정한 계약 해지 또는 입찰 참가 제한조건에 해당하는 행위를 한 경우

5) 실제 설치 제품과 제안서에 제시한 규격, 용량, 인증 내용에 차이가 있는 경우

6) 정수기 제조사 운영상 문제가 있어 정상적인 서비스 제공이 불가능한 경우

나. 책임 및 손해배상

1) 계약상대자의 정수기 임대 및 유지관리 용역 과정 중 계약상대자의 귀책 사유로 인하여 일어나는 모든 사고에 대하여 민·형사상 책임을 지며, 즉시 원상복구 및 변상 조치토록 한다.

2) 계약상대자는 납품 장비의 설치 및 검사․검수완료 후에라도 계약상대자의 책임으로 발생하는 모든 문제에 대하여 일괄 책임을 지며, 이에 따른 비용은 물론 그로 인한 계약당사자의 손해에 대하여도 계약상대자가 전적으로 변상 조치하여야 한다.

3) 계약상대자는 정수기 설치 및 유지관리 중 인접 시설에 손상을 주지 않도록 조치하여야 하며 계약상대자의 책임으로 인한 시설물 손상에 대해서는 원상복구 또는 변상 조치를 하여야 한다.

4) 계약상대자는 현장 설치기간 및 유지관리 수행 중 업무 또는 진료에 지장을 주거나 민원을 유발해서는 안 된다.

5) 계약상대자는 정수기 유지관리를 소홀히 하여 관련 설비에 고장이 발생한 경우 이에 대한 책임을 져야 한다.

6) 계약상대자는 본 계약과 관련하여 계약당사자에게 모든 안전사고, 재해 또는 피해를 입혔을 경우, 완전복구(인적, 물적)의 책임을 져야 한다.

8. 임대료 및 유지관리비 지급 방법

가. 임대료 및 유지관리비 지급: 지정 장소 설치·유지관리 후 1개월 단위로 후불 지급한다. (임대료 = 임대료 및 유지관리비)

나. 약정 기간 내에 정수기 임대 및 유지관리 수량 증감 사유 발생 시에도 최초 입찰 시 낙찰된 계약단가를 동일하게 적용한다. (산출내역서의 상의 단가)

다. 다음의 경우 임대료 및 유지관리비 지급 연기를 할 수 있다.

- 타당한 사유 없이 유지관리 업무가 정상적으로 수행되지 않을 경우

- 점검 사항에 대한 자료가 누락 또는 미비점 등이 있는 경우

9. 기타 비용부담

- 본 사업과 관련하여 제출되는 관련 자료는 일절 반환하지 않으며, 입찰 참가와

관련하여 발생하는 모든 비용은 입찰자가 부담한다.

10. 제안서 제출 방법

- 일자 및 장소 : 공고문 및 현장설명 안내

11. 평가요소와 평가방법

가. 평가는 기술 제안평가 50% 및 가격 평가 50% 비율로 평가

구분	평가분야	평 가 항 목	배점	비고
일반 부분	용역실적	○ 용역실적 규모 (공고일 기준 5년 내 500병상 이상 종합병원 실적 업체로 단일 건으로 3천만원/년 이상 )	5
	신용도	○ 신용평가 등급	5
수행 능력 평가	정수기 유지관리 부문	○ 용역 진행 방안 적합성 1. 세부 운영계획 - 제안모델의 관리방법 - 필터 종류, 교환 주기, 정기 점검 계획 등 2. 인력 구성 및 운영계획 - 기기 고장 시 A/S 대응방안, 현장 전담 인력 - 긴급대처능력 : 긴급 상황 발생 시 긴급 대처방안 3. 정수기 점검 및 유지관리 방안	20
		○ 본사 인력 전문 인력 지원 방안 1. 주요 전문 인력 현황 2. 전문 기술 인력(긴급 상황 또는 기술지원 등등) 지원계획	10
	기타 제안사항	○ 특별 제안사항	10
합계			50

나. 제안평가(50%) : 본원이 별도의 제안평가위원회를 구성하며, 아래의 평가기준에  의거하여 평가실시

※ 제안평가 (기술평가 부문) 항목 / 50점 만점 기준

※ 본원 사정에 의하여 평가항목 및 배점 항목이 변경될 수 있음.

※ 제안업체는 선정 결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 평가 결과는 공개하지 않음.

다. 가격 평가(50%) : 제출한 견적에 대해 본원 평가 기준에 따라 평가

※ 견적 산출 시 유의사항 : 모델별 단가 및 월, 년 및 계약기간 총액으로 산출

라. 위 평가배점은 본원 사정에 따라 변경가능

12. 제안서 서식 및 목차

가. 제안서 규격

1) 제안서는 A4 양식을 기준으로 작성한다.

2) 제안서 분량은 표지, 목차를 제외하고 30pg 이내 분량으로 작성해야 한다.

Ⅰ. 일반 부분(※ 별지 서식1·2를 필히 제안서 내 포함할 것)

1. 일반 현황 : 연혁, 사업 분야, 조직, 인원, 관련 사업 분야 규모 등

2. 재무 현황 : 부채비율, 유동비율, 신용평가 등급 등

3. 공고일 기준 5년 이내 500병상 이상 종합병원에서 단일 건으로 3천만원/년 이상 실적업체

Ⅱ. 수행 능력평가

1. 기기 유지관리 부문

1) 세부 운영계획

- 제안 모델의 관리방법

- 필터 종류, 교환 주기, 정기 점검 계획 등

2) 인력구성 및 운영계획

- 기기 고장 시 A/S 대응방안, 현장 전담인력

- 긴급대처능력 : 긴급상황 발생 시 긴급 대처방안

3) 정수기 점검 및 유지관리 방안

4) 본사 전문 인력 지원 방안

- 주요 전문 인력 현황

- 전문 기술 인력(긴급 상황 또는 기술지원 등등) 지원계획

2. 기타 제안사항

- 특별 제안사항

나. 제안서 목차

13. 기타 유의사항

가. 제안서 작성 시 유의사항

1) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, 모호한 표현은 제안

서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

2) 제안서는 제출 기간 내에 시간 엄수하여 도착해야 한다.

3) 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재 사항은

객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는

선정을 무효로 한다.

4) 제안요청서 상에 명기된 내용 중 해석이 애매한 부분은 본원 해석이 우선

한다.

5) 본원은 필요 시 제안 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할

수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

6) 제출된 제안서 / 서류 / 별첨자료 등은 일체 반환하지 않으며, 본 제안과

관련된 일체의 소요 비용은 제안업체의 부담으로 한다.

7) 제출된 제안서의 기재사항 누락과 기재 내용이 상이함에 따른 불이익은

제안 업체가 부담 한다.

나. 계약관련 유의사항

1) 본원 멤버쉽(일반관리) 및 임대중인 정수기에 대한 위약금 발생 시 계약상대자가 위약금

을 변제하는 조건으로 계약한다.

2) 정수기 임대 수량이 증가하여도 기존 계약 건과 동일한 조건으로 계약 체결 한다.

3) 기존 정수기 계약 종료일과 추가 설치하는 정수기의 계약 종료일은 같다.

4) 최초계약 수량에서 공실구역(미 운영병상)은 제외하고 계약 한다.

다. 문의부서

1) 시설팀 입찰 및 과업관련 : 031-8086-2204

[별지 1호＿서식]

업체현황

1. 기본사항

회 사 명		대표자명
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
홈페이지 주소
조직 및 인원
관련사업분야 및 규모(매출액)
신용평가등급(유효기간)
자 본 금
매출액(최근 3개년)	20OO년( ), 20OO년( ), 20OO년( )
순이익(최근 3개년)	20OO년( ), 20OO년( ), 20OO년( )
부채비율(최근 3개년)	20OO년( ), 20OO년( ), 20OO년( )
유동비율(최근 3개년)	20OO년( ), 20OO년( ), 20OO년( )

※ 부채비율: 기업의 타인자본(부채) 의존도를 측정하는 지표로, 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율

※ 유동비율: 기업의 부채상환능력을 측정하는 지표로, 유동자산(1년 이내 현금화할 수 있는 자산)을 유동부채(1년 이내 갚아야 하는 부채)로 나눈 비율

※ 국세청 발급 최근 3개년도 표준재무제표증명 제출이 가능한 경우 제출바람(법인 필히 제출바람)

※ 신용평가등급확인서 제출이 가능한 경우 제출바람

※ 해당사항이 없을 경우, “해당없음”으로 표기 바람.

2. 회사연혁

년/월/일	내 용	비 고

[별지 2호＿서식]

실적증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전화번호
	사업자번호			법인등록번호
	증명서 용도	제안서 제출용		제 출 처		한림대학교동탄성심병원
	사업의 종류
계약내용	계 약 명
	계약내용
	계약구분	계약일자	용역인원	계약기간			계약금액
	정수기 임대 및 유지관리
증명서발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 :