정수기 임대 및 유지관리

과업 지시서

2025. 02.

한림대학교동탄성심병원 시설팀

정수기 임대 및 유지관리 과업 지시서

1. 과 업 명 : 정수기 임대 및 유지관리 용역

2. 목적

한림대학교동탄성심병원 정수기 임대 및 유지관리 계약에 따라 설치한 정수기를 최적의 상태로 관리하여 환자 및 내, 외부 고객에게 안전하고 깨끗한 음용수를 제공하는 것을 목적으로 한다.

3. 과업의 개요

가. 임대 대상 : 냉온 정수기(192대)

나. 설치 수량 : 한림대학교동탄성심병원 본관 및 별관 외 부속건물 정수기

구 분	정수기 설치 현황
규격	중형	슬림형	콤팩트형	합계
수량	144대	39대	9대	192대
설치 위치	본관, 별관, 공세동 외	본관, 별관	본관

다. 임대(계약) 기간 : 계약체결일로부터 5년(60개월)

라. 납품 및 설치 완료 : 계약일로부터 10일 이내(협의)

4. 제품 사양

가. 상세 규격

구분		설치조건
규격		스탠드 중형	스탠드 슬림형	콤팩트형
탱크용량	정수	연속 출수	연속 출수	연속 출수
	냉수	6.0ℓ 이상	2.0ℓ 이상	2.0ℓ 이상
	온수	3.0ℓ 이상	1.5ℓ 이상	1.5ℓ 이상
수전구		냉수, 온수(안전밸브 적용) 각 1개 이상
저수탱크 재질		스테인리스
품질기준		정수기 품질마크 KC 마크(‘물’ 마크)를 득한 제품

※ 위 사양은 최소 사양이며 이 규격 이상의 제품을 공급하여야 함.

나. 가항의 사양은 다음과 같은 요건을 충족하여야 한다.

1) “먹는물관리법 시행규칙” 제10조 제9항에 의거 정수기 품질검사 기관의

품질검사 성적서를 득한 제품이어야 한다.

2) “정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정 고시” 제14조 제1항에 따라

정수기에는 정수기 검사필증이 부착 되어야 한다.

5. 정수기 철거 및 현장설치

가. 계약상대자는 제품의 납품·설치·철거 시 발생하는 비용을 부담한다.

나. 납품할 정수기는 입찰 공고일 기준 6개월 이내에 생산된 제품이어야

하며, 계약 당사자가 제시한 규격에 맞는 정수기를 사용 시작일 전에

현장 설치 및 시운전을 완료하여 정수기 가동에 지장이 없도록 한다.

다. 계약상대자는 발주자가 지정하는 장소에 정수기 설치 작업을 하여야

하며, 설치 진행 중에 발생할 수 있는 안전사고 및 행정적, 기술적 모든

제반 비용(운반비 등)에 대하여 부담하여야 한다.

라. 납품·설치 결과가 발주자가 제안요청서에서 요구한 성능 및 사양 등을 만족할 수

없다고 판단되면 납품·설치의 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야

한다.

마. 계약상대자는 제품 설치에 따른 제반사항 등을 시행할 때는 사전 협의를

거쳐 발주자에게 승인받은 후 진행하고, 추가 발생하는 경비는 계약상대자가

부담하여야 한다.

바. 계약상대자는 설치 후 3개월 이내 중대한 결함 발생 또는 월 3회 이상

동일한 장애 발생 시에는 동일한 규격 이상의 새 제품을 무상으로

교체하여야 한다.

사. 계약상대자는 발주자 관내 해당 본원 담당자 입회하에 사용 환경 세팅을

완료(장비의 정상 가동 여부 확인 등)하여야 한다.

아. 계약상대자는 제품의 납품·설치·철거 시 발생하는 포장재 등 모든 폐기물은 회수해야

한다.

자. 임대 정수기가 설치될 장소에 있는 기존 정수기 철거 포함

(무단 반출 금지, 담당자가 지정한 위치로 이동)

6. 급·배수 공사

가. 급. 배수관은 기존 설치된 정수기 급. 배수관을 이용한다.

(급. 배수관은 바닥에서 올라오는 급수, 배수관을 칭하며, 기존 정수기

에서 연결된 피팅 급. 배수관은 재사용할 수 없다)

나. 정수기의 연결 튜빙 선은 하자 발생 시 무상으로 교체한다.

7. 전기공사

가. 정수기의 전원은 단상 220V, 60Hz로 한다.

나. 전원은 기존 설치된(정수기) 콘센트를 사용한다.

8. 검수 및 검사

가. 계약상대자는 발주자가 제시한 정수기 성능품질에 적합한 제품인지를

증명할 품질보증서를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 모든 정수기에 대하여 제품별 연번, 생산 연월 및 제품 고유

정보(식별번호)를 제출하여야 한다.

다. 제품 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우, 계약상대자는 관련 증빙서류

제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 입증하여야 한다.

라. 계약상대자는 발주자가 요구할 경우 제품의 부품(필터, 규격 등)이

성능 인증받은 것을 사용하였는지 확인할 수 있도록 협조하여야 한다.

마. 검수 결과 하자가 발생하였을 경우 개선에 필요한 모든 작업을

계약상대자의 부담으로 시행 조치하여야 한다.

바. 최종 검수 및 검사결과, 장비 사용이 불가하다고 판단되거나 장비의

하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우, 발주자의

요구에 의해 계약상대자는 납품·설치한 장비를 철거 및 회수하여야 하며,

그 비용은 계약상대자가 부담한다.

9. 정수기 유지관리

가. 정수기 유지관리 조건

- 3개월 1회 청소·소독과 주기적 필터 교체 등 유지관리 업무 수행

필터규격	교환주기	비 고
1차 새디멘트 (전처리 침전필터)	3개월	녹, 흙, 모래, 먼지 등 각종 부유물 제거
2차 프리카본 (전처리 카본필터)	6개월	유기 화합물과 냄새 흡착 제거
3차 멤브레인 (R/O or NF or UF)	12개월	세균 및 오염물질 제거
4차 포스트카본 (후처리카본필터)	12개월	불쾌한 냄새, 맛, 색소성분 제거

- 계약상대자는 정수기 필터 및 소모품은 교체 주기(표준교체주기)에

따라 무상으로 교체하여야 하고 필터는 정품 또는 동급 이상의

공인된 필터를 사용하여 주기적으로 교체하여야 한다.

- 필터는 교체 주기와 상관없이 막힘 현상 발생 시 즉시 교체하여야한다.

나. 정수기 필터 교체 시 필터 외관에 교체 일자를 표시하고 교체 결과를

관리 카드에 기재한다.

다. 유지관리에 드는 제반 경비는 계약상대자가 부담하고 폐부품은

수거한다.

라. 분기별 전체 대수의 10% 수질검사(총대장균군, 일반세균, 탁도 검사)

진행하고 이에 대한 결과를 발주자에게 제출한다. 그 결과에 따라

한 곳이라도 수질검사 상 이상이 있을 시 전면 수질검사를 실시하고

음용자 피해가 발생 시, 그에 따른 해결 대책(피해보상 등)을 취해야

한다.

마. 분기별 정수기 수질검사 결과 1차 부적합일 경우 발주자가 지정한 기일

내에 반드시 조치하여 안전(적합)한 먹는 물을 제공하여야 한다.

바. 임대 정수기는 수질검사 결과 2회 이상 부적합 판정이 된 경우 해당

정수기를 신규 제품으로 교체한다.

사. 계약상대자의 정수기 청소·점검 작업자는 감염 병 등이 없는 건강한

사람으로 하여야 하며 위생 관리에 각별한 주의를 하여야 한다.

아. 계약상대자는 유지관리 현황(필터교체, 청소일자 등)을 관리 카드에

정확하게 기록하여 정수기에 항상 관리·비치하여야 한다.

10. 유지관리 작업 및 주의 사항

가. 계약상대자는 작업 중·후 발주자가 객관적·합리적 이유로 작업부실 또는

부정이라 판단한 경우 발주자의 요청에 따라 작업을 재수행하여야 한다.

나. 계약상대자는 유지관리 작업에 지장이 없도록 관련 약품/장비 및 안전

장구를 구비해야 하며, 종료 후에는 정리정돈을 철저히 하여야 한다.

다. 계약상대자는 작업 전·후 정수기의 정상 작동 여부를 점검해야 하며,

이상 발생 시 발주자에게 신고하고 조치 방안을 협의한다.

라. 계약상대자는 작업 중 발생한 안전 및 재해 사고에 대하여 책임지며

화재, 도난, 시설 훼손 등이 발생하지 않도록 현장관리를 철저히 하여야

한다.

마. 계약상대자는 정수기 유지관리를 위해 본원 방문 시 방문일시를 최소

2~3일 전까지 본원에 통보해 준다.

11. 고장 시 A/S 관련 사항

가. 고장 시 접수 후 48시간 이내 조치완료 하여야 하며, 해결 불가능한

경우 7일 이내에 동일 제품 또는 신제품으로 교체한다.

나. 정수기 유지관리에 드는 비용은 모두 무상으로 시행한다.

다. 계약기간 동안 발생하는 제품 고장 및 파손에 대해 무상으로 수리 및 교체한다.

라. 정수기 고장 시 소모성 피팅이나, 튜빙 교체 등 소모품류에 대해서는 무상

으로 유지 보수한다.

마. 컵 받침대 및 냉.온 수전구는 전체수량의 10%를 정수기 설치 후 지급

하여야 한다. (병원 자체 대응용 부품)

바. 1년 마다 냉.온 수전구(코크)는 세트로 교체한다.

12. 기타 사항

가. 한림대학교동탄성심병원과 계약상대자 간 문서의 간소화

-  계약서, 거래명세서, 세금계산서는 각각 단일 문서로 최소화한다.

(192건의 계약과. 192건의 거래명세서, 192건의 세금계산서 발생 금지 )